АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17  октября 2013                                                                                    №209

Ставрово

| О введении в действие Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования поселок Ставрово |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово,

п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести в  действие Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования поселок Ставрово» с 16.10.2013 г. (Приложение).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселка Ставрово Коблову Т.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.

Глава поселка Ставрово                                                   А.Н.Трухин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации поселка Ставрово от 17 октября 2013 г. № 209 |
| --- | --- |

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования поселок Ставрово

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Поселок Ставрово расположен в центре Владимирской области. По территории поселка протекает река Колокша. Долина р. Колокши в п. Ставрово имеет асимметричное строение. Пойма правого берега (район Казачьего луга)  имеет ширину от 50-100 м. (допустмая величина-до 500 м.)   Левобережная часть поймы- широкая, шириной до 1,5 км. Большая часть поймы распахана под посевы, значительная часть ее территории представляет собой мокрый луг, изобилующий – гривками и западинами, использующийся под сенокосы и выгоны.

Климатические  условия  п. Ставрово благоприятны для  хозяйственного и градостроительного  освоения. Климат поселка  умеренный. Зима (середина ноября - конец марта) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды и устойчивыми морозами в пределах от - 5 до - 15° С, однако, в отдельные периоды (декабрь - февраль) морозы могут достигать - 25, - 30° С. Ежемесячно бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололёдом, сильными снегопадами и метелями. Весна прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны резкие потепления до + 20, + 25°С и периодические похолодания (даже в мае температура иногда опускается до 0° С и ниже). В начале весны (апрель) возможны снегопады. В летний сезон более половины дней солнечные. Средне сезонная температура + 19° С, в июле иногда повышается до +28, + 30° с. Летом выпадает наибольшее количество осадков. Дожди выпадают чаще всего в виде ливней, нередко с грозами. Грозам сопутствуют сильные кратковременные ветры со скоростью 20-25 м/сек. Осень холодная, дождливая, с конца сентября начинаются заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде обложных моросящих дождей, реже снега, иногда с туманами. Ветры в течение года переменных направлений западные и юго-западные со скоростью 2-5 м/сек, иногда южные и юго-восточные, вызывающие зимой оттепели, а летом - жару и засуху.

Самым тёплым месяцем в году является июль, в котором наблюдается абсолютный максимум температур + 37°С. Самый холодный – январь, на который приходится абсолютный минимум, равный - 48°С.

Средняя температура воздуха самой холодной пятидневки составляет – 28°С, средняя наиболее холодных суток -34°С. Продолжительность периода со средней суточной температурой меньше 8°С составляет 213 суток, а его средняя температура -3,5°С. Продолжительность периода со средней суточной температурой меньше 0°С составляет 148 суток, а его средняя температура -6,9°С.

Первые заморозки наступают обычно в конце сентября. Последние морозы относятся к середине мая.

На тёплый период года приходится наибольшее количество осадков. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца 72%, наиболее холодного месяца – 84%.

Глубина снежного покрова  43-80 см,  максимальная глубина  промерзания почв 114 см,  средние многолетние суммы осадков за год  более 600мм. Глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых грунтов составляет 1,5 м.

С районным центром г.Собинкой  п.Ставрово связывает шоссейная дорога с асфальтовым покрытием на расстоянии 20 км., до ближайшей железнодорожной станции Ундол  - 13 км., до областного центра расстояние 30 км. Через п. Ставрово проходит трасса Федерального значения Владимир – Александров с выходом на трассу Кольчугино – Москва в двух направлениях: а) кольцевая;   б) через населенный пункт.

| Муниципальные образования | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Ставрово | 9,11 | 7,772 | 0,85 |

Характеристика потребителей тепловой энергии

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (дома, организации) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей(км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова | электричество |  |
| Поселок Ставрово | 155 | 9 | 9 |  |  | 13,321 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Теплоснабжение в районе производится от 9 котельных, работающих на газе.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-	 нарастающий износ, моральное и физическое старение объектов теплоснабжения;

-	 низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению и по обеспечению резервных источников  электро - и водоснабжения

В случае аварии на котельных возможны взрывы и пожары локального характера и поражения обслуживающего персонала.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи газа | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселка, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Постановлениями администрации поселка Ставрово от 26.08.2013 №159 и  от 26.08.2013 №163 утверждены Положения: «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории поселка Ставрово»,  «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области».

Главная задача муниципального  звена РСЧС -выполнение функций по защите населения и территории поселка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС имеет два уровня:

-местный уровень, охватывающий территорию поселка;

-объектовый уровень, охватывающий территорию организации или объекта.

Каждый уровень имеет координирующие органы,  постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территории поселка от чрезвычайных ситуаций.

Координирующими органами муниципального звена РСЧС являются:

-на местном уровне - комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации поселка;

-на объектовом уровне -объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям .

Органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям в районном  звене являются:

-на местном уровне – специалист ГОЧС и ПБ администрации поселка;

-на объектовом уровне - специально уполномоченные лица по делам ГО и ЧС

Органами повседневного управления муниципального звена являются:

-единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) отдела по делам ГОЧС,ОБ администрации района;

-дежурно-диспетчерская служба (ДДС) администрации  поселка,

-дежурно-диспетчерские службы (ДДС) предприятий и организаций.

Руководствуясь Решением сессии Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района Владимирской области от 31.01.2013 №118/835 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий ОМС Собинский район по созданию ЕДДС на базе МО Собинский район на 2013 год», схема ЕДДС по отношению к другим органам повседневного управления (ДДС) является главной как на районном, так и на муниципальном уровне.

Силы и средства муниципального  звена территориальной подсистемы РСЧС по своему  предназначению подразделяются на силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации ЧС.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей .

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 2 диспетчерами предприятий, в ДДС поселка 1 чал, в  ЕДДС района-4 чел, 5 операторами (кочегарами) котельных, 2 аварийными бригадами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Наименование | Число диспетчеров оперативных служб | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Котельная ООО «Теплосбыт» |  | Ст.оператор:4 чел Операторы:4 чел |  |  |  |
| Котельная Ставровская РБ №1 |  |  |  |  |  |
| Котельная Ставрово Советская 5 |  |  |  |  |  |
| Котельная Управление образования ДОУ№2 |  | 1 чел |  |  |  |
| Котельная Советская №2 |  | 1чел |  |  |  |
| Котельная Советская №1 |  | 1чел |  |  |  |
| Котельная Центр |  | нет |  |  |  |
| Котельная РТП |  | Оператор:4чел |  |  |  |
| ДДС администрации п.Ставрово | 4 чел |  |  |  |  |
| Дежурный МУ МП ЖКХ | 1чел |  | 10 | 2 | 15-90 мин |
| Дежурный ООО «Комфорт» | 1 чел |  | 5 | 1 | 15-90 мин |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в поселке Ставрово создана группировка сил и средств в количестве 15 человек и 3 единиц специальной техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации поселка Ставрово;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Аварийный запас материальных ресурсов на муниципальных предприятиях поселка Ставрово приведен в таблице :

| № п/п | Запасы МТР для проведения аварийно- восстановительных работ на объектах ЖКХ | Количество, протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | трубы, в том числе по видам |  |
|  | эл.сварные | 71м. |
|  | водогазопроводные |  |
|  | d40 | 113 м. |
|  | электросварные, прямошовные |  |
|  | d76 | 46 м |
|  | d89 | 60 м. |
|  | d108 | 78 м |
|  | полиэтиленовые, питьевые |  |
|  | d40 | 86 м. |
|  | d50 | 25 м. |
| 2 | кабельная продукция, в том числе по видам |  |
|  | кабель АПУНП 2х2,5 | 35 м. |
| 3 | запорная арматура, в том числе по видам |  |
|  | задвижка Pу 16 - d50 | 10 шт. |
|  | d80 | 2 шт. |
|  | d100 | 7 шт. |
|  | вентиль, проходной, муфтовый 15Б3P - d32 | 8 шт. |
|  | d40 | 1 шт. |
|  | кран шаровый |  |
|  | 3/4″ | 1 шт. |
|  | 1″ | 2 шт. |
| 4 | трансформаторы, в том числе по видам ТТИ-А | 5 |
| 5 | автоматические выключатели, в том числе по видам |  |
|  | А-16 | - |
| 6 | вентили, в том числе по видам | - |
| 7 | горелки, в том числе по видам | - |
| 8 | задвижки стальные, в том числе по видам | - |
|  | d100 | - |
|  | d80 | - |
| 9 | задвижки чугунные, в том числе по видам | 19 шт. |
| 10 | насосы, в том числе по видам |  |
|  | погружные, марки ЭЦВ 8-25-70 | 1 шт. |
|  | консольные, тип К К65-50-160 | 1 шт. |
| 11 | пускатели магнитные, в том числе по видам |  |
| 12 | сгоны, фитинги, в том числе: | 113 шт. |
|  | фланцы Py 16 d32 | . |
|  | d50 | 25 шт. |
|  | d80 | 20 шт. |
|  | d100 | 20 шт. |
|  | отводы d89 | 7 шт. |
|  | переходы 76х57 | - |
|  | 108х76 | - |
| 13 | электродвигатели, в том числе по видам | - |

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ДДС через местную систему оповещения  и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает ДДС поселка, а дежурный диспетчер - заместителю главы администрации поселка, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселка.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселка.

2.4. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций ( при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу администрации поселка (далее –ДДС) от организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | ДДС администрации поселка, МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Теплосбыт», Ставровский участок РЭС, отдел ЖКХ администрации поселка, ЕДДС Собинского района |
|  | Усиление аварийных бригад (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | отдел ЖКХ администрации поселка , МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Теплосбыт», Ставровский участок РЭС. |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка передвижных автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | отдел ЖКХ администрации поселка, МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Теплосбыт», Ставровский участок РЭС. |
|  | При поступлении сигнала в ДДС администрации поселка об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, дежурный диспетчер: - доводит информацию до зам.главы администрации поселка Ставрово, консультанта ГОЧС администрации поселка Ставрово. - оповещение и сбор комиссии по ЧС (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ДДС администрации поселка, Зам.главы администрации поселка |
|  | Доведение информации об аварийной ситуации до ЕДДС района | Немедленно | Дежурный ДДС |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций | Ч + 2ч.00мин. | МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Теплосбыт», Ставровский участок РЭС |
|  | Представление в ЕДДС района доклада по сложившейся обстановке. | Ч + 2ч.00мин. | Дежурный диспетчер ДДС поселка |
|  | Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС поселка, Оперативный штаб КЧС поселка |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС МО | Ч+2ч. 30 мин. | Зам.главы администрации |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия поселка |
|  | Перевод дежурно-диспетчерской службы в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по постановлению главы поселка). Проведение АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ поселка |
|  | Задействование сил и средств поселка для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС поселка |
|  | Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы поселка). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС поселка |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению главы поселка). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС поселка, отдел ЖКХ администрации поселка, глава поселка |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Тепло-сбыт», Ставровский участок РЭС, оперативный штаб КЧС поселка, отдел ЖКХ администрации поселка, глава поселка |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Тепло-сбыт», Ставровский участок РЭС, оперативный штаб КЧС поселка, отдел ЖКХ администрации поселка, глава поселка |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения поселка. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС поселка, Отдел ЖКХ администрации поселка, глава поселка |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселка; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации в ЕДДС администрации Собинского района. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Дежурный диспетчер ДДС поселка, отдел ЖКХ администрации поселка, глава поселка |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения поселка. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС поселка, отдел ЖКХ администрации поселка |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Ставровский участок полиции |
|  | Доведение информации до ЕДДС района о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС поселка |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и муниципального района | МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Тепло-сбыт», Ставровский участок РЭС, администрация поселка |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в ЦУКС ГУ МЧС России по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС района |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС поселка о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС поселка |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, дополнительно необходимых для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ поселка | МУП ЖКХ п. Ставрово, ООО «Теплосбыт», Ставровский участок РЭС, администрация поселка |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в поселке, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС поселка |
|  | Доклад в ЕДДС района о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Дежурный диспетчер ДДС |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС поселка |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования поселок Ставрово, утвержденное постановлением администрации поселка Ставрово
 от  17 октября 2013 г. № 209

Теплоснабжающие  организации муниципального образования  поселок Ставрово

| котельные | Теплоснабжающие организации | Мощность МВт (Гкал/час) | Вид топлива | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная завода, п.Ставрово Октябрьская д.118 (гор.вода, отопление) 5-42-78 | ООО «Теплосбыт» | 103 | газ | 30 |
| Котельная больничного комплекса, п.Ставрово Жуковского, д.60 (гор.вода, отопление) | МУ МП ЖКХ п.Ставрово | 0,6 | газ | 0,34 |
| Котельная №1 Советская, П.Ставрово, Советская, д.92Б 5-14-18 | МУ МП ЖКХ п.Ставрово | 0,18 | газ | 0,082 |
| Котельная №2 Советская, п.Ставрово, Советская, д.45А 5-15-46 | МУ МП ЖКХ п.Ставрово | 0,18 | газ | 0,069 |
| Котельная Школа, п.Ставрово, Советская, д.5 5-25-53 | МУ МП ЖКХ п.Ставрово | 0,6 | газ | 0,186 |
| Котельная РТП, п.Ставрово, Механизаторов, д.10 (гор.вода, отопление) 5-12-44 | МУ МП ЖКХ п.Ставрово | 1,89 | газ | 0,734 |
| Котельная Центр, п.Ставрово, Советская, д.10А | МУ МП ЖКХ п.Ставрово | 0,84 | газ | 0,407 |
| Котельная ДОУ №2 П.Ставрово, Кирова (гор.вода, отопление) 5-26-32 |  |  | газ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования поселок Ставрово, утвержденное постановлением администрации поселка Ставрово
 от 17 октября 2013 г. № 209

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования поселок Ставрово

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП ЖКХ п. Ставрово | 10 | 3 | п. Ставрово ул. Ленина д.3 | В рабочее время-30 мин., в нерабочее-90 мин. | 5 27 30 , 5 27 60 |
| ООО «Тепло-сбыт» | 5 |  | п.Ставрово ул. Октябрьская д.118 | В рабочее время-30 мин., в нерабочее-90 мин. | 5-42-78 8 910 779 64 31(Русаков Ю.Л.) |